武汉市污染源自动监控管理办法

（草案征求意见稿）

第一条【目的依据】为加强污染源自动监控系统管理，明确排污单位自动监控主体责任，提高自动监测数据质量，强化自动监测数据应用，根据《中华人民共和国环境保护法》《排污许可管理条例》等法律法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条【适用范围】本办法适用于本市行政区域内排污单位污染源自动监控系统的安装联网、运行维护、数据应用和监督管理。法律、法规另有规定的，从其规定。

本办法所称排污单位包括：

（一）依法纳入环境监管重点单位名录管理的重点排污单位；

（二）实行排污许可重点管理的排污单位。

（三）法律、行政法规规定实施自动监测的其他排污单位。

第三条【职责分工】市、区人民政府（含武汉东湖新技术开发区、武汉长江新区、武汉经济技术开发区、武汉市东湖生态旅游风景区管委会）应当统筹本行政区域污染源自动监控管理工作，协调解决污染源自动监控工作中的重大问题，保障自动监控工作正常开展。

市生态环境主管部门负责污染源自动监控工作的统一监督管理，辖区生态环境主管部门负责本行政区域内自动监控管理具体工作。

市场监督管理部门负责自动监测设备流通过程中的质量监督管理等有关工作。发展改革、公安、税务等其他相关部门按照各自职责做好污染源自动监控有关工作。

第四条【主体责任】排污单位是污染源自动监控的责任主体，应当依法安装、使用、维护污染源自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控平台联网；对自动监测设备开展质量控制和质量保障工作，保证自动监测设备正常运行和自动监测数据的真实性、准确性、完整性和有效性。

第五条【设备要求】排污单位应当选用符合国家环境监测标准、国家计量技术规范规程及其他相关技术规范的污染源自动监测设备。

对属于强制检定范围的自动监测设备依法实行强制检定；对非强制检定范围的自动监测设备，排污单位可自行选择非强制检定或者校准的方式，保证量值准确。计量检定、校准周期应依据检定规程（校准规范）确定。

第六条【安装联网】排污单位安装污染源自动监测设备，应当遵守以下规定：

（一）排污单位中，排污许可证要求安装的，应在取得排污许可证3个月内完成安装、调试、自行验收及联网；列入环境监管重点单位名录的，应在名录发布后6个月内完成安装、调试、自行验收及联网；

（二）排污单位安装使用自动监测设备，其监测点位、监测因子应符合排污许可证规定，排放口或监测位置应符合环境保护规范要求；

（三）依据相关技术规范，排污单位应在验收合格后5个工作日内，向辖区生态环境主管部门报备，并上传备案资料至监控平台；

（四）自动监测数据的采集、传输以及有效传输率应当符合国家和省有关规定。

（五）不具备安装条件的排污单位，经辖区生态环境主管部门核实后，应通过工况参数、用水用电用能及视频监控等间接自动监测设备，对主要生产工序、治理设施和排放口等关键位置实施监控。

（六）现有排污口不具备自动监测设备安装条件的，排污单位应当及时组织专家论证改造可行性，经论证具备可行性的，应当实施排污口改造，改造期限不得超过一年。如无法在本条第（一）项规定期限内完成自动监测设备安装联网的，改造期间应当安装间接自动监测设备。经专家论证不可行且经辖区生态环境主管部门核实的，应当安装间接自动监测设备。

第七条【重大变动】污染源自动监测主要设备或者核心部件更换、采样位置或者主要设备安装位置等发生重大变化的，应当重新组织验收。排污单位应当在重新验收合格后5个工作日内，向辖区生态环境主管部门变更报备。

第八条【关闭重启】排污单位停产期间不得擅自关闭自动监测设备或中断联网。生产停运周期3个月以上时，排污单位需明确计划停运时长，并提前经辖区生态环境主管部门同意，可关闭自动监测设备。恢复生产前，应提前启运自动监测设备，并进行校准，在污染源启运后的2周内进行校验，满足技术指标要求视为启运期间自动监测数据有效。

第九条【运维要求】排污单位运行维护污染源自动监测设备，应当遵守以下规定：

（一）自动监测设备的使用、运行、维护符合有关技术规范；

（二）定期开展维护、校准和比对等质量控制工作，保证自动监测设备稳定运行，提升自动监测数据传输质量，确保自动监测数据有效传输率达到有关要求。废气自动监测设备至少每季度开展一次比对监测，废水自动监测设备至少每月开展一次比对监测，比对监测按照相关技术规范要求执行；

（三）规范建立污染源自动监测运行维护管理制度以及运行维护台账；

（四）相关技术档案、原始监测记录、运行维护记录等应当电子化并按要求实时上传生态环境主管部门监控平台，实现运维过程全程信息化，保存期限不得少于5年。

第十条【运维单位】排污单位可自行或委托生态环境服务机构对自动监测设备进行运行维护。运行维护单位应具备与监测和运维服务相适应的技术人员、仪器设备、实验环境和备用仪器等，并建立保障运行维护质量的相关管理制度。生态环境服务机构的基本信息、人员信息等应在生态环境主管部门监控平台进行填报。

排污单位应当监督接受其委托的生态环境服务机构按照相关技术规范开展运行维护。

第十一条【异常处理】自动监测设备发生故障不能正常使用的，排污单位应当于发生故障后12小时内报告辖区生态环境主管部门，并及时检修，确保在5个工作日内恢复正常运行。其中，数据采集传输仪发生故障的，应在12小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。

自动监测设备因故障或维护等不能正常运行期间，排污单位应当按照国家、省相关规定和技术规范，采用手工监测的方式对污染物排放状况进行监测，并报送监测数据。

故障无法及时处理的，应启用经校准的备用仪器，使用备用仪器超过7日的，应当于备用仪器启用之日起10日内委托具有相应检验检测机构资质的生态环境监测机构，对备用仪器开展至少1次比对监测，比对监测结果需满足相关规范要求，备用仪器使用时限不得超过30日。

第十二条【数据标记】排污单位是审核确认自动监测数据有效性的责任主体，污染源自动监测设备故障、维护、调试等特定运行状况或者生产设施、污染防治设施启停机、故障等非正常运行工况，排污单位应当按照污染物排放自动监测数据标记规则对自动监测数据进行标记，逾期视为对自动监测数据的有效性无异议。

排污单位按规则标记后，即视为向生态环境主管部门报告，可不再提交相同内容的纸质报告。

第十三条【数据效力】经标记的自动监测数据，可以作为排污许可、环境统计、环境保护税费征收等生态环境监督管理的依据和认定案件事实的证据。

同一时段的现场监测（检测）数据与自动监测数据不一致，现场监测（检测）符合法定的监测标准和监测方法的，以该现场监测（检测）数据作为认定案件事实的证据，并依法对自动监测设备开展比对核查。

第十四条【超标判定】自动监测数据用于判定污染物排放是否超标，应符合以下规定：

（一）一个自然日内，任一水、气污染物排放口中，有一项及以上有效日均值超过污染物排放限值或许可排放浓度的，可以认定该项污染物排放超标；

（二）一个自然日内，pH值出现六个小时及以上有效实时数据超过排放限值，可以认定pH值排放超标；

（三）自动监测数据用于判定污染物排放是否超过总量控制指标时，按照排污许可的有关规定执行。以自动监测设备正常运行时污染物日排放量有效值计算的全年排放总量，超过总量控制指标时，可以认定污染物排放超总量；

（四）自动监测数据有效日均值、有效小时均值、污染物日排放量的计算、数据有效性判别的处理，按照有关监测规范执行；

（五）相关法律法规、排放标准、污染控制标准对自动监测超标排放认定有规定的，从其规定。

第十五条【监管原则】生态环境主管部门应当建立健全以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系，充分运用直接或间接污染源自动监测信息等，提升监管执法效能。

生态环境主管部门和其他负有生态环境保护监督管理职责的部门应当加强自动监测数据应用协作，提高自动监测数据决策、监管、服务能力，推动生态环境保护工作监管智能化。

自动监测数据使用应当遵守有关数据和保密管理的法律、法规规定。

第十六条【风险防控】任何单位、组织或个人不得破坏和干扰污染源自动监控系统正常运行，不得实施篡改、伪造监测数据，并有权制止、举报弄虚作假行为。

第十七条【监督检查】生态环境主管部门依法开展自动监控现场监督检查。现场检查时，可以采用比对核查的方式开展自动监测设备现场监督检查。比对核查结果可以作为判定自动监测设备是否正常运行的依据。

排污单位或其委托的生态环境服务机构不得拒绝接受现场监督检查，不得实施规避监控、违规处理样品、违规改变自动监测数据、违规取用自动采集样品或改变其属性及其他掩盖真实排污状况的行为。

第十八条【未按规定安装联网】排污单位有下列情形之一的，由生态环境主管部门依照相关法律法规中关于未按照规定安装污染物排放自动监测设备，或者未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网的相关规定进行处罚：

（一）按照规定应当实施自动监测的点位、监测因子，未实施自动监测的；

（二）污染源自动监测设备未在规定时间内完成安装、联网的；

（三）安装的自动监测设备不符合国家相关环境监测标准、计量器具管理要求的；

（四）其他未按规定安装、联网的情形。

第十九条【未保证正常运行】排污单位或其委托的生态环境服务机构有下列情形之一的，由生态环境主管部门依照相关法律法规中关于未保证污染物排放自动监测设备正常运行的相关规定进行处罚：

（一）未按相关技术规范进行运行维护，导致污染源自动监测设备比对监测结果不满足相关技术规范要求的；

（二）污染源自动监测设备发生故障不能正常使用，未按规定使用备用仪器或者采用手工监测方式对污染物排放状况进行监测，并报送监测数据的；

（三）污染源自动监测设备的季度有效传输率不符合国家、省有关规定的；

（四）未经环境保护主管部门同意，擅自部分或全部停运或拆除污染源自动监测设备的，尚不构成篡改、伪造自动监测数据的；

（五）未在规定时间内按要求采用数据标记方式或其他方式如实报告自动监测设备传输数据异常或者污染物排放超过污染物排放标准等异常情况的；

（六）其他未保证污染源自动监测设备正常运行的情形。

第二十条 【虚假标记】排污单位在自动监测数据标记过程中通过虚假标记等逃避监管的方式排放水或大气污染物，尚不构成犯罪的，由生态环境主管部门依照相关法律法规中关于通过逃避监管的方式排放污染物的规定进行处罚。

第二十一条【信用评价】生态环境主管部门应当依法将排污单位、生态环境服务机构的行政处罚决定信息记入相关信用信息系统，向社会进行公开。

第二十二条【法律适用】违反本办法规定的行为，法律、行政法规已有处罚规定的，从其规定。

第二十三条【违法犯罪】排污单位或生态环境服务机构的人员实施或者参与实施篡改、伪造自动监测数据、干扰自动监测设施等违法犯罪行为的，依法按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》进行处罚。

第二十四条【行刑衔接】生态环境主管部门、公安机关和人民检察院应当加强协作，统一法律适用，不断完善线索通报、案件移送、资源共享和信息发布等工作机制。

第二十五条【监管违规违法】生态环境主管部门相关人员在污染源自动监控监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第二十六条【名词解释】本办法所称污染源自动监控系统，由污染源自动监测设备和监控平台组成。

污染源自动监测设备，指在排污单位污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的在线自动监测仪、流量（速）计、自动采样设备、污染治理设施运行记录仪和数据采集传输仪器、仪表、传感器等设施。

监控平台，指生态环境主管部门通过通信传输网络与污染源自动监测设备连接，用于对污染源实施自动监控的信息管理平台、计算机软硬件等设备。

污染源自动监测数据，是指排污单位的自动监测设备和生态环境主管部门监控平台在运行过程中收集、产生的数据及其标记内容。

数据有效传输率，指数据传输率和有效率的乘积，是表征自动监测数据完整性与有效性的指标，由生态环境部信息平台计算和发布。

第二十七条【施行时间】本办法自    年  月  日起施行。